聊城市重点排污单位环境信息公开表

一、单位基本信息

| 单位名称 | 山东凤祥（集团）有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9137152172861788XN |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 阳谷县安乐镇刘庙村 | 地理位置 |  |
| 所属区域 | 阳谷县 | 排污许可证编码 | 9137152172861788XN001W |
| 法定代表人 | 刘学景 | 邮政编码 | 252325 |
| 环保负责人 | 刘玉荣 | 联系电话 | 13561226934 |
| 名录类别 | 水 | 行业类别 | 污水处理及其再生利用 |
| 是否投产 | 是 | 投产时间 | 2007年8月 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 饲料加工、种禽繁育、肉鸡饲养、屠宰分割及禽肉熟制品的生产加工等。目前公司下属有养殖场、饲料厂、孵化厂、屠宰厂、熟食厂、包装厂和污水处理站 |  |  |
| 主要产品及规模 | 综合污水12000m³/d |  |  |

二、排污信息

废水排放信息（2021年）

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区生物指示池处 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 城市污水再生利用工业用水水质GB/T19923-2005 |  |  | 排放形式和排放规律 | 连续排放，流量稳定 |  |
| 排放去向 | 经密闭管道输送着祥光铜业，不外排 |  |  | 处理能力 | 12000吨/天 |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/l） |  |  |  |
| 排放浓度 | 60 | 10 | 1 |  |  |  |
| 总量控制指标 | / | / | / |  |  |  |
| 超标情况 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |

废气排放信息（2021年）

| 排放口名称 | 废气排放口 |  |  | 排放位置 | 厂区东南角 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA001 |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织 |  |
| 排放去向 |  |  |  |  |  |  |
| 大污染物名称 | 硫化氢（mg/Nm3） | 氨（mg/Nm3） | 臭气浓度 |  |  |  |
| 排放浓度 | 0.58 | 8.7 | 2000 |  |  |  |
| 年总量控制指标 | / | / | / |  |  |  |
| 超标情况 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |

固体（危险）废物排放信息（2021）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 一般固废 |  | 交予有资质单位处理 |

三、污染治理设施建设运营信息

| 废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要处理工艺 | AAO+MBR |
|  | 是否正常运行 | 是 |
| 废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
|  | 主要处理工艺 | 生物过滤+碱吸收 |
|  | 是否正常运行 | 是 |

四、环评及其它行政许可信息

| 建设项目是否经过环评审批 | 是 |
| --- | --- |
| 建设项目是否经过环保验收 | 是 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |

五、突发环境事件应急预案（附件上传）

已编制《山东凤祥（集团）有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在县局进行了备案。

六、其他依法应当公开的环境信息和情况说明